Nama Rumah Sakit Hewan 	:

Alamat			:

Tanggal Verifikasi		:

| No. Klausul | Kriteria |  | Rumah Sakit Hewan | Kelengkapan (Ada/Tidak Ada) | Dokumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Persyaratan umum |  |  |  |  |
|  | 1. | Sarana dan prasarana umum |  |  |  |
|  |  | - Sumber air bersih | Tersedia dan terjaganya sumber air bersih (memiliki sumber air bersih, memenuhi syarat air bersih, dan terjaga) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Sistem drainase | Tersedia dan berfungsi dengan baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Sistem penanganan limbah | Tersedia sistem penanganan limbah yang terlaksana dengan baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, | Tersedia fasilitas dan SOP sistem keamanan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Sumber energi utama dan cadangan (genset) | Tersedia fasilitas, berfungsi dan terawat, termasuk sumber energi cadangan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Alat pemadam kebakaran | Tersedia fasiitas, berfungsi dan terawat |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Sarana dan prasarana layanan teknis |  |  |  |
|  |  | - Peralatan untuk mengendalikan hewan | Tersedia sesuai jenis hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan untuk pemeriksaan secara klinik*) Detail peralatan terdapat di klausul 5.3.2 | Tersedia dan berfungsi dengan baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan penunjang diagnosa laboratorium*) Detail peralatan terdapat di klausul 5.3.2 | Tersedia sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan berfungsi dengan baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan pengobatan dan penyimpanan obat | Tersedia peralatan pengobatan dan penyimpanan obat yang berfungsi dengan baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis | Tersedia peralatan administrasi kantor dan rekam medis yang mudah diakses dan ditelusuri |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan untuk keselamatan petugas | Tersedia fasilitas pelindung untuk keselamatan petugas sesuai dengan tujuannya dalam jumlah mencukupi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan | Tersedia pemisahan pembuangan limbah infeksius, non infeksius dan limbah B3; memiliki kontainer untuk benda tajam; memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ke-3 |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Kualifikasi dan kompetensi personel |  |  |  |
|  |  | - Jelas kompetensi dan kedudukannya pada unit pelayanan kesehatan hewan | Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas personel yang telah ditetapkan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan hewan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional | - Tersedianya perjanjian kerja sama antara dokter hewan dengan unit pelayanan kesehatan hewan - Tersedianya peraturan perusahaan yang disahkan - Memiliki bukti pelaporan penyakit hewan menular kepada pemerintah daerah (dengan aplikasi i-Sikhnas) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Bersedia bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar berkelanjutan, mewujudkan pelayanan prima kesehatan hewan serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan. | - Memiliki sertifikat pernah mengikuti pendidikan berkelanjutan nasional dan/atau internasional selama 5 (lima) tahun terakhir - Melaksanakan in house training sesuai dengan program pelatihan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab |  |  |  |
|  |  | - Memegang teguh kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan | Tersedianya bukti kelulusan ujian kode etik dari PDHI cabang |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  | - Turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas); | - Bukti pelaporan turut serta dalam program pembinaan oleh Pemda setempat dan PDHI Cabang - Ikut berpartisipasi dalam vaksinasi masal |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Menggunakan obat hewan yang terdaftar dalam pelayanan medik veteriner kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang | Daftar obat hewan yang terdaftar dan tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Sistem layanan rujukan | Memiliki SOP dan formulir untuk merujuk dan menerima pasien rujukan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Penerbitan surat keterangan dokter hewan sesuai kepentingan pasien dan klien | Memiliki SOP dan formulir untuk penerbitan surat keterangan dokter hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Ruangan untuk menangani pasien harus mudah didisinfeksi dan memenuhi prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) | - Desain ruangan yang mudah dibersihkan - Memiliki SOP pemeliharaan ruangan dan penanganan sesuai prinsip K3 - Memiliki bukti rekaman pemeliharaan ruangan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 9 | Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus menerapkan prinsip prinsip kesejahteraan hewan | Tersedia fasilitas penanganan hewan sesuai dengan jenisnya |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.1 | Dokumen legalitas |  | - Tersedianya legalitas bangunan sesuai dengan peraturan dan peruntukannya (IMB) - Tersedianya izin praktik dokter hewan yang berpraktik - Tersedianya surat izin usaha/operasional (NIB) - Surat izin menggunakan mesin pengion (X-ray) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.2 | Keselamatan dan kesehatan umum |  | - Tersedianya identifikasi dan pengelolaan risiko yang ada pada rumah sakit hewan - Tersedianya SOP penanganan kecelakaan kerja dan fasilitas penunjang - Melampirkan bukti vaksinasi rabies bagi personel medis (dokter hewan, paramedis dan petugas kandang) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.3 | Organisasi |  | - Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap personel pada unit pelayanan kesehatan hewan - Tersedia bukti kerjasama unit pelayanan kesehatan dengan organisasi induknya (bila relevan) - Tersedia SOP pelayanan baik di tempat maupun di luar lokasi unit pelayanan kesehatan hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.4 | Pengendalian dokumen |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Umum |  | - Memiliki SOP pengendalian, retensi, dan pemusnahan dokumen - Memiliki SOP dan implementasi penanganan dokumen rahasia |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.4.2 | Teknis |  | - Tersedia SOP pengendalian dokumen dan rekam medis - Tersedianya Rekam medis yang berisi semua catatan temuan dari hasil pemeriksaan dokter baik pada saat di poliklinik, penunjang diagnosa dan rawat inap (termasuk melakukan koreksi hasil pemeriksaan yang sudah tercatat di dalam rekam medis) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.5 | Keluhan, investigasi dan tindak lanjut |  | Tersedia SOP penanganan keluhan, investigasi dan tindak lanjut (termasuk waktu merespon dan penyampaian hasil keluhan) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.6 | Pengendalian dan hasil pelayanan kesehatan hewan yang tidak sesuai |  | Tersedia SOP pengendalian dan hasil pelayanan kesehatan hewan yang tidak sesuai |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.7 | Tindakan korektif dan pencegahan |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menerapkan tindakan korektif ketika pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan dari kebijakan dan prosedur dalam sistem manajemen telah diidentifikasi. Kebijakan dan prosedur harus memastikan: a. Penunjukan otoritas yang tepat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan korektif; b. Prosedur investigasi diterapkan untuk menentukan akar penyebab masalah; c. Dilakukan identifikasi dan mengimplementasi tindakan korektif yang sesuai; d. Dokumentasi dari setiap perubahan yang diperlukan untuk prosedur operasional; e. Setelah diterapkan, tindakan korektif dipantau untuk memastikan efektivitas dalam mengatasi masalah. |  | - Tersedia kebijakan (misalnya tersedia Perjanjian Kerja Bersama) dan SOP tindakan korektif - Tersedia Perjanjian Kerja Bersama/surat kontrak termutakhir dan rekaman tindakan korektif |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.7.2 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus mengidentifikasi potensi sumber ketidaksesuaian dan potensi kebutuhan untuk perbaikan, baik secara teknis maupun dengan sistem manajemen. Prosedur tindakan pencegahan harus mencakup: a. Identifikasi dan evaluasi potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan; b.Pengembangan dan implementasi rencana aksi, termasuk pengendalian yang sesuai; dan c.Pemantauan efektivitas mengurangi ketidaksesuaian atau dalam menangani kebutuhan khusus untuk perbaikan. |  | Tersedia SOP tindakan pencegahan ketidaksesuaian termasuk monitoringnya |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4.8 | Audit internal |  | - Tersedia SOP pelaksanaan audit internal (termasuk jadwal pelaksanaan audit internal minimal 1 (satu) tahun sekali, temuan, area kegiatan/pelayanan, personel pelaksana, laporan audit, tindaklanjut) - Tersedia rekaman audit internal |  | Foto/Dok. pendukung |
| 4,9 | Tinjauan manajemen (Kegiatan pelayanan kesehatan hewan harus ditinjau setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.) |  | - Tersedia SOP pelaksanaan tinjauan manajemen (termasuk jadwal, tindak lanjut hasil tinjauan manajemen, dan efektivitas berkelanjutan dari sistem manajemen - Tersedia rekaman tinjauan manajemen |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5 | Persyaratan khusus |  |  |  |  |
| 5.1 | Lokasi dan bangunan |  | - Tersedianya izin operasional - Memiliki NIB dengan KBLI Aktifitas kesehatan hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.2 | Kebersihan dan kesehatan |  | - Tersedia SOP sanitasi ruangan dan fasilitas - Tersedia SOP penanganan penyakit zoonotik - Tersedia rekaman pelaksanaan sanitasi ruangan dan fasilitas, serta penanganan penyakit zoonotik |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3 | Fasilitas, peralatan, perlengkapan dan instalasi farmasi unit pelayanan kesehatan hewan |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Fasilitas |  |  |  |  |
|  | 1. | Papan nama | Tersedia papan nama dengan ukuran, yang berisi nama rumah sakit, alamat, nomor izin disertai masa berlaku dan terletak didepan gedung |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Ruang poliklinik | Tersedia ruang periksa khusus anjing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruang periksa khusus kucing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Luas ruangan periksa memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia wastafel dan fasilitas disinfeksi tangan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat korosif yang tinggi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) stop kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengaman arus |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami (jendela/ventilasi) maupun mekanik (AC/exhaust) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami (terdapat jendela) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Ruang administrasi | Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami (jendela) maupun mekanik (AC/exhaust) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Ruang tunggu | Ruang tunggu khusus kucing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruang tunggu khusus anjing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami (jendela/ventilasi) maupun mekanik (AC/exhaust) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami (terdapat jendela) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas disinfeksi tangan/wastafel |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Ruang observasi/rawat inap (non infeksius) | Tersedia ruangan rawat inap non infeksius untuk anjing. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan rawat inap non infeksius untuk kucing. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat korosif yang tinggi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Kandang harus membuat hewan merasa nyaman dan dapat bergerak bebas sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Kandang khusus untuk kucing harus dapat memuat littre box /bak pasir kucing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia fasilitas oksigen |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami (jendela/ventilasi) maupun mekanik (AC/exhaust) |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan perawatan pasien harus memiliki bukaan jendela yang aman untuk kebutuhan pencahayaan dan ventilasi alami dan tidak mengakibatkan hewan kabur |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Ruang operasi | Tersedia ruang khusus operasi yangmemenuhi standar |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat korosif yang tinggi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan Operasi tidak memiliki jendela/ventilasi dan memiliki pintu yang selalu tertutup |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Komponen penutup lantai harus non korosif, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, bersifat anti statik, anti gesek dan anti bakteri |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Pertemuan lantai dengan dinding konus/ melengkung (hospital plint). |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Semua peralatan yang dipasang di dinding harus ditempelkan ke dinding, misal film viewer, jam dinding, instruksi kerja/cara penggunaan alat dll |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan ini disediakan minimal 2 (dua) stop kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia fasilitas oksigen |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia lampu operasi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia alat monitoring untuk keselamatan pasien selama operasi berlangsung |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Ruang pemulihan | Tersedia ruang pemulihan khusus kucing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruang pemulihan khusus anjing |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Ruang preparasi | Tersedia ruang khusus preparasi untuk hewan; operator dan asisten yang memenuhi standar |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat korosif yang tinggi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Pada sisi dinding yang berbatasan dengan ruangan operasi, dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (observation glass ). |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 9. | Ruang gawat darurat | Tersedia khusus |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 10. | Ruang isolasi (Infeksius) | Tersedia ruangan isolasi anjing untuk penyakit infeksius Pencernaan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan isolasi anjing untuk penyakit infeksius pernafasan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan isolasi anjing untuk penyakit infeksius Kulit |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan isolasi kucing untuk penyakit infeksius Pencernaan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan isolasi kucing untuk penyakit infeksius pernafasan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruangan isolasi kucing untuk penyakit infeksius kulit |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat korosif yang tinggi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Kandang harus membuat hewan merasa nyaman dan dapat bergerak bebas sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia fasilitas oksigen |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) stop kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia wastafel, keran air untuk membersihkan kandang dan fasilitas disinfeksi tangan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin tidak terdapat pertukaran udara keluar masuk |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia alur keluar masuk petugas maupun pasien dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 11. | Ruang laboratorium | Laboratorium Hematologi dan urinalisis |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Laboratorium Parasitologi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Laboratorium Mikrobiologi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan ini disediakan minimal 2 (dua) stop kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia wastafel dan fasilitas disinfeksi tangan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruangan harus dijamin tidak terdapat pertukaran udara keluar masuk |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (pre-treatment) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 12. | Ruang radiasi ionisasi (X-Ray, CT scan) berlapis Pb | Terdapat surat izin kelayakan penggunaan alat dan ruangan yang beresiko radiasi masih berlaku |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Terdapat lampu penanda radiasi sedang berlangsung |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Ruang X-ray untuk hewan kecil |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin dan ruang ganti |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Setiap sisi ruangan radiologi dilapis timbal minimal setebal 2 mm tergantung alat yang dipakai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) stop kontak dan tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam rapi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat mesin dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Petugas wajib menggunakan alat pelindung radiasi /APD radiasi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 13. | Ruang diagnostik penunjang (USG dan endoskopi) | Tersedia ruang khusus Endoskopi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tersedia ruang khusus USG |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 14. | Ruang obat | Tersedia ruang khusus obat |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 15. | Ruang sterilisasi alat | Tersedia ruang sterilisasi untuk preparasi peralatan operasi dan perlengkapan operasi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 16. | Petshop | Opsional |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 17. | Ruang mandi sehat/medis | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 18. | Ruang rapat dokter | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 19. | Gudang bahan dan peralatan | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 20. | Ruang dokter/paramedik/pegawai | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 21. | Musholla | Opsional |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 22. | Toilet | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2 | Peralatan |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus memiliki peralatan dan/atau memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk kinerja yang benar dari semua layanan. Semua peralatan harus diidentifikasi, dipelihara dan dikalibrasi dengan baik sesuai prosedur operasional baku yang didokumentasikan. |  | Tersedia SOP untuk pemeliharaan dan kalibrasi peralatan. Kalibrasi diutamakan untuk peralatan laboratorium. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.2 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus dilengkapi dengan jenis pelayanan kesehatan hewan dan peralatan hewan yang diperlukan untuk kinerja pelayanan kesehatan hewan yang benar. Dalam hal unit pelayanan kesehatan hewan perlu menggunakan peralatan di luar kendali, unit pelayanan kesehatan hewan harus memastikan persyaratan standar terpenuhi. |  | Tersedia SOP untuk peralatan diluar pengawasan (peminjaman peralatan) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.3 | Peralatan dan perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan diagnostik harus mampu mencapai akurasi yang dipersyaratkan dan harus memenuhi spesifikasi yang relevan sesuai prosedurnya. Program kalibrasi harus ditetapkan dan dibuat perencanaan yang berkelanjutan untuk peralatan utama yang memiliki sifat-sifat dapat memengaruhi hasil secara signifikan. |  | Tersedianya program kalibrasi peralatan (terdapat jadwal kalibrasi) dan pemutakhiran perangkat lunak secara berkala. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.4 | Peralatan harus dioperasikan oleh personel yang berwenang, berkualifikasi dan kompeten. Instruksi terkini disertai manual yang disediakan dari pabrikan cara penggunaan dan pemeliharaan peralatan harus tersedia bersama peralatan. |  | Tersedia instruksi kerja penggunaan peralatan dan kualifikasi personel |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.5 | Setiap jenis peralatan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil pelayanan harus diberi tanda khusus. |  | Tersedia label untuk peralatan yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi (misal alat hematologi, PCR dll) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.6 | Dokumen tentang peralatan dan untuk setiap item perlengkapannya harus dipelihara agar menjamin secara signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. - Dokumen harus mencakup setidaknya hal-hal berikut: Identitas item peralatan; - Nama pabrikan, identifikasi jenis dan nomor seri atau identifikasi spesifik lainnya; - Verifikasi peralatan sesuai dengan spesifikasi; - Lokasi saat ini yang sesuai; - Instruksi pabrik, jika tersedia, atau referensi ke lokasinya; - Tanggal, hasil dan salinan laporan dan sertifikat dari semua kalibrasi, penyesuaian, kriteria penerimaan dan tanggal jatuh tempo kalibrasi berikutnya; - Dilakukan pemeliharaan dan rencana pemeliharaan; dan - Kerusakan, malfungsi, modifikasi atau perbaikan peralatan. |  | Tersedia SOP untuk penanganan asal usul peralatan dan aplikasi yang mengikutinya |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.7 | Prosedur pemeliharaan harus ditetapkan oleh unit pelayanan kesehatan hewan |  | Tersedia SOP untuk pemeliharaan dan kalibrasi peralatan yang telah ditetapkan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.8 | Kalibrasi peralatan harus dilakukan personel yang berkualifikasi dan kompeten, menggunakan prosedur yang sesuai dengan tujuan penggunaan, akurasi dan presisi yang diperlukan, dan pada interval yang ditunjukkan data riwayat penggunaan alat |  | Tersedia SOP kalibrasi dan logbook penggunaan peralatan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.9 | Peralatan yang telah mengalami kelebihan beban atau penanganan yang salah, atau memberikan hasil yang meragukan, atau telah terbukti cacat atau di luar batas yang ditentukan, harus dihentikan layanannya, diberi label atau ditandai dengan jelas dan disimpan dengan tepat sampai diperbaiki dengan menunjukkan kinerjanya sudah benar. Unit pelayanan kesehatan hewan harus memeriksa pengaruh cacat atau penyimpangan dari batas yang ditentukan pada pelayanan kesehatan sebelumnya dan harus menerapkan prosedur pengendalian tersendiri |  | Tersedia SOP penanganan peralatan yang rusak/tidak berfungsi dan labelnya |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.10 | Seluruh peralatan di bawah kendali unit pelayanan kesehatan hewan yang memerlukan kalibrasi, harus diberi label, kode atau ditandai untuk menunjukkan status kalibrasi atau verifikasi dan tanggal kalibrasi atau verifikasi berikutnya sampai jatuh tempo |  | Tersedia label hasil pemeriksaan maupun kalibrasi (termasuk jatuh temponya) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.11 | Ketika alasan peralatan berada di luar kendali langsung, unit pelayanan Kesehatan hewan harus memastikan fungsi dan status kalibrasi peralatan dengan memeriksa kesesuaian dengan labelnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. |  | Tersedia SOP untuk peralatan diluar pengawasan beserta status pemeriksaannya (fungsi dan kalibrasi) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.12 | Peralatan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, harus diatur penggunaannya untuk melindungi hasil pemeriksaannya tidak batal |  | Tersedia SOP untuk pemeliharaan peralatan beserta status pemeriksaannya (untuk perangkat keras dan perangkat lunak) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.2.13 | A. Peralatan yang digunakan dalam pendiagnosaan |  |  |  |  |
|  | 1. | Termometer | 1 (satu) ruangan minimal 2 (dua) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Stetoskop | 1 (satu) ruangan minimal 2 (dua) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Percussion hammer | 1 (satu) ruangan minimal 1 (satu) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Ophthalmoscope | 1 (satu) ruangan minimal 1 (satu) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Otoscope | 1 (satu) ruangan minimal 1 (satu) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Pengukur bobot badan | Minimal 1 (satu) alat (untuk anjing besar, anjing kecil), kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Minimal 1 (satu) alat untuk kucing, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | USG | Minimal 2 (dua) alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | EKG | Minimal 2 (dua) alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 9. | X-Ray | 1 (satu) alat kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 10. | CT-scan | Opsional |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | B. Peralatan laboratorium |  |  |  |  |
|  | 1. | Mikroskop binocular | Minimal 2 (dua) alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Centrifuge | Minimal 1 (satu) alat kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Pengukur berat dan volume | Minimal 1 (satu) alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Alat hematologi | Minimal 1 (satu) alat kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Alat kimia darah | Minimal 1 (satu) alat kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Alat urinalisis | Minimal 1 (satu) alat kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | C. Peralatan yang digunakan dalam tindakan medik veteriner |  |  |  |  |
|  | 1. | Disposable syringe | Minimal 4 (empat) jenis ukuran, per jenis minimal 1 (satu) Box, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Disposable needle | Minimal 5 (lima)jenis ukuran, per jenis min. 1 (satu) Box, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Infusion set (selang infus) | Kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Feeding force catheter | 1 (satu) set alat, lengkap, kondisi baik (semua ukuran dan min 6 (enam) pcs dari setiap ukuran), feeding tube adalah alat sekali pakai. |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Urine Catheter | Jantan: minimal 2 (dua) jenis hewan, per jenis minimal 2 (dua) ukuran, masing-masing minimal 1 (satu) Box, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Betina: minimal 2 (dua) jenis hewan, kondisi baik, steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | IV Catheter | Minimal 4 (empat) jenis ukuran, per jenis minimal 2 (dua) Box, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Nebulizer | Minimal 2 (dua) set alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Tiang infus | 1 (satu) ruangan minimal 1 (satu) buah, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | D. Peralatan Bedah |  |  |  |  |
|  | 1. | Peralatan bedah minor hewan | Hewan kecil: minimal 5 (lima) set, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Hewan besar: minimal 3 (tiga) set, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Peralatan bedah mayor hewan | Hewan kecil: minimal 5 (lima) set, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Hewan besar: minimal 3 (tiga) set, kondisi baik dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Peralatan bedah ortopedi | Minimal 2 (dua) set, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Benang operasi | Bisa diserap: minimal 3 (tiga) jenis ukuran, per jenis min. 1 (satu) Box, tidak expired dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  |  |  | Tidak dapat diserap: minimal 3 (tiga) jenis ukuran, per jenis min. 1 (satu) Box, tidak expired dan steril |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Suction pump | Tersedia dan kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Lampu operasi | Minimal 2 (dua) set (sesuai dengan jumlah ruang operasi), kondisi baik dan berfungsi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Tabung oksigen dan perlengkapannya | Minimal 4 (empat0 tabung, kondisi baik dan terisi |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Mesin anestesi gas | Minimal 2 (dua) set, kondisi baik dan berfungsi |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.3 | Sarana perlengkapan |  |  |  |  |
|  | 1. | Kartu nama (kartu nama rumah sakit/klinik/praktik dokter hewan mandiri) | Semua memiliki kartu nama |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Buku resep | Ada |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Rekam medis | Ada, dan dibedakan filenya antara jenis hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Baju praktik | Semua dokter memiliki |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Baju bedah | Minimal 7 (tujuh) set, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Meja konsultasi/administrasi | Terdapat disetiap ruangan periksa |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Meja periksa | Terdapat disetiap ruangan periksa |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 9. | Meja bedah | Minimal 2 (dua) set, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 10. | Tempat penyimpanan obat dan alat | Terdapat disetiap ruangan periksa |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 11. | Lemari pendingin | Ada, Terpisah antara makanan, obat dan spesimen |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 12. | Container stainless | Minimal 3 (tiga) alat, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 13. | Meja X-Ray | Ada, kondisi baik |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 14. | X-Ray viewer (sesuai program X-Ray) | Ada disetiap ruangan periksa |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 15. | Izin instalansi X-Ray | Ada dan berlaku |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 16. | Alat Pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher) | Minimal 4 (empat) masing-masing alat |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 17. | Heating Terapi (infrared, heating pad, mikroradar, lampu tdp) | Minimal 2 (dua) Jenis alat heating therapy |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 18. | Kandang rawat inap | Tersedia |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.3.4 | Instalasi farmasi dan/atau tempat obat-obatan |  |  |  |  |
|  | 1. | Alkohol 70% | Minimal 5 (lima) botol @ 1000 mL atau setara |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 2. | Antiseptik | Minimal 3 (tiga) botol @ 1000 mL atau setara |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 3. | Desinfektan | Minimal 5 (lima) botol @ 1000 mL atau setara |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 4. | Antibiotika | Minimal 3 (tiga) jenis, tiap jenis minimal 2 (dua) Box (tablet) dan minimal 100 mL (injeksi), tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 5. | Kemoterapeutika | Opsional |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 6. | Antipiretik | Minimal 5 (lima) botol @ 10 mL atau setara, minimal 20 (dua puluh) tablet, tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 7. | Analgesik | Minimal 10 (sepuluh) botol @ 10 mL atau setara, minimal 20 (dua puluh) tablet, tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 8. | Antihistamin | Minimal 10 (sepuluh) botol @ 10 mL atau setara, minimal 20 (dua puluh) tablet, tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 9. | Antiparasit (endoparasit dan ektoparasit) | Ada, lengkap dan tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 10. | Anastesi lokal | Minimal 10 (sepuluh) botol @ 10 mL atau setara, tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 11. | Anastesi umum | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 12. | Sedativa | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 13. | Cairan infus (misalnya NaCl fisiologis dan Ringer Laktat, glucose, Magnesium chloride, Kalsium klorida) | Minimal 5 (lima) jenis, per jenis min. 10 (sepuluh) botol (min. 1 (satu) box) dan tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 14. | Vitamin, mineral, dan suplemen | Ada, lengkap dan tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 15. | Vaksin | Harus ada vaksin anjing dan kucing, lengkap dan tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 16. | Adrenalin/epinephrine | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 17. | Antiinflamasi | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 18. | Anticendawan (anti jamur) | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 19. | Antidota | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
|  | 20. | Antitoksin (anti bisa ular) | Ada, Tidak expired |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.4 | Personel |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus memastikan kualifikasi dan/atau kompetensi yang berkelanjutan dari semua personel untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan serta memenuhi kebutuhan pada setiap kategori unit pelayanan kesehatan hewan. |  | - Dokter hewan memiliki Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV), Kartu Tanda Anggota (KTA) PDHI, dan Surat Ijin Praktek, Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. - Terdapat perencanaan peningkatan kompetensi berkelanjutan sesuai posisi kedudukan dalam pelayanan kesehatan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.4.2 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus memiliki sistem yang memastikan penetapan dan pemeliharaan program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan unit pelayanan kesehatan hewan saat ini serta mengantisipasi tantangan kedepan. |  | - Memiliki sertifikat Mengikuti seminar, Workshop dan training baik di dalam maupun di luar negeri dalam 5 (lima) tahun terakhir - Terdapat perencanaan peningkatan kompetensi berkelanjutan sesuai posisi kedudukan dalam pelayanan kesehatan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.4.3 | Dokter hewan memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya. |  | Tersedia kontrak penyeliaan tenaga kesehatan hewan terhadap tindakan medik veteriner. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.5 | Pelayanan pasien |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Pelayanan pasien meliputi proses yang dimulai dari administrasi, konsultasi, dan tindakan medik sampai dengan pemberitahuan hasil pengujian dan/atau hasil tindakan. |  | Memiliki SOP Penerimaan dan tindakan medik pasien (mulai dari resepsionis sampai hasil layanan) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.5.2 | Unit pelayanan kesehatan hewan memiliki mekanisme dan prosedur pelayanan |  | Memiliki SOP Penerimaan dan tindakan medik pasien (mulai dari resepsionis sampai hasil layanan) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.5.3 | Unit pelayanan kesehatan hewan memiliki dokter hewan dengan kewenangan |  | Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas personel yang telah ditetapkan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.6 | Rujukan |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Unit pelayanan kesehatan hewan dapat menerima pelayanan rujukan kesehatan hewan dari unit layanan lain yang meminta dan/atau merekomendasikan pelayanan rujukan ke unit layanan lain. |  | Tersedia SOP penerimaan pelayanan rujukan kesehatan hewan dari unit layanan lain yang meminta dan/atau merekomendasikan pelayanan rujukan. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.6.2 | Unit pelayanan kesehatan hewan memiliki mekanisme dan prosedur menerima pelayanan rujukan kesehatan. |  | Tersedia SOP penerimaan pelayanan rujukan kesehatan hewan dari unit layanan lain yang meminta dan/atau merekomendasikan pelayanan rujukan. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.6.3 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus memelihara daftar semua unit pelayanan kesehatan hewan rujukan sebagai informasi terdokumentasi. |  | Tersedia SOP penerimaan pelayanan rujukan kesehatan hewan dari unit layanan lain yang meminta dan/atau merekomendasikan pelayanan rujukan. |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.7 | Pemeriksaan klinis dan penunjang |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Pemeriksaan diawali dengan serangkaian pertanyaan tentang riwayat kesehatan hewan diikuti dengan pemeriksaan berdasarkan gejala yang dilaporkan. Tenaga medik veteriner melakukan pemeriksaan kondisi pasien dengan melihat tanda atau gejala klinis dan jika diperlukan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang untuk peneguhan diagnosa lebih lanjut. |  | Memiliki SOP Pemeriksaan Pasien dari mulai anamnese, pemeriksaan klinis, sampai peneguhan diagnosa (dengan memperhatikan keselamatan dari tenaga medis (dokter hewan dan paramedis) dan juga hewan nya) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.7.2 | Pemeriksaan klinik adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mengacu kepada referensi profesional praktik kedokteran hewan. Tenaga medik veteriner harus memperhatikan keamanan dan keselamatan hewan dan tenaga penangan hewan saat dilakukan pemeriksaan. |  | Memiliki SOP Pemeriksaan Pasien dari mulai anamnese, pemeriksaan klinis, sampai peneguhan diagnosa (dengan memperhatikan keselamatan dari tenaga medis (dokter hewan dan paramedis) dan juga hewan nya) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.7.3 | Metoda pemeriksaan penunjang meliputi dan tidak terbatas pada: - Pemeriksaan spesimen: darah, urin, feses, kerokan kulit, dan jaringan. - Pemeriksaan diagnostik pencitraan: X-Ray, Ultrasonografi (USG), Fluroscopy, Computed Tomography Scan (CT-Scan), Magnetic Resonance Imaging (MRI). - Pemeriksaan endoskopi. - Pemeriksaan rekam jantung (electrocardiogram/EKG). - Pemeriksaan molekuler. - Pemeriksaan serologi. |  | Memiliki SOP dari setiap pemeriksaan penunjang yang dilakukan dalam peneguhan diagnosa penyakit |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.7.4 | Dalam penentuan diagnosis dan prognosis mengacu kepada referensi operasional yang baku, referensi pustaka, dan hasil laboratorium. |  | Tersedia pilihan acuan referensi dalam penentuan diagnosis dan prognosis |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.7.5 | Hasil diagnosis klinis dan/atau penunjang dapat dilanjutkan dengan tindakan medik berupa pengobatan, perawatan, tindakan operasi, rehabilitasi, atau tindakan lain sesuai dengan kondisi pasien dan kebutuhan klien atau pemerintah. |  | Tersedia form penanganan pasien (terdapat pilihan isian apakah hasil diagnosis klinis dan/atau penunjang dapat dilanjutkan dengan tindakan medik atau tidak) |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.8 | Laporan dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan hewan |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus membuat laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan untuk kepentingan tinjauan manajemen dan peningkatan kualitas layanan berkelanjutan. |  | Tersedia laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.8.2 | Dokter hewan yang bertanggung jawab di unit pelayanan kesehatan hewan harus membuat laporan rekapitulasi rekam medik dari setiap tindakan pelayanan kesehatan hewan kepada pimpinan unit minimal setiap 6 (enam) bulan. |  | Tersedia rekapitulasi rekam medik dari setiap tindakan pelayanan kesehatan hewan |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.8.3 | Unit pelayanan kesehatan hewan membuat rekam medik yang mencakup setidaknya informasi berikut: - Judul (misalnya, "Rekam medik pelayanan kesehatan hewan"); - Nama dan alamat unit layanan kesehatan hewan; - Nama dokter hewan pelaksana pelayanan; - Nama dan alamat klien; - Identitas pasien; - Deskripsi dan identifikasi pelayanan yang diberikan; - Tanggal pelayanan kesehatan hewan dan tanggal pelaksanaan; - Data pelaksanaan dan hasil pelayanan kesehatan hewan; - Hasil pemeriksaan diagnosa penunjang; dan - Jika sesuai dan diperlukan, dilengkapi pendapat dan interpretasi diagnostik dari hasil pelayanan kesehatan hewan. |  | Tersedia rekam medik dari setiap tindakan pelayanan kesehatan hewan dengan memiliki nomor rekam medik untuk setiap pasien |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.8.4 | Interpretasi diagnostik dimasukkan dalam rekam medik dan unit pelayanan kesehatan hewan harus mendokumentasikan dasar opini serta interpretasi yang dibuat. |  | Tersedia rekam medik dari setiap tindakan pelayanan kesehatan hewan dengan memiliki nomor rekam medik untuk setiap pasien |  | Foto/Dok. pendukung |
| 5.8.5 | Unit pelayanan kesehatan hewan harus membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan untuk disampaikan kepada otoritas veteriner dan/atau yang berkepentingan. |  | Tersedia laporan hasil pelaksanaan pelayanan penyakit zoonosis dan/atau yang ditetapkan untuk disampaikan kepada otoritas veteriner dan/atau yang berkepentingan. |  | Foto/Dok. pendukung |

.............................................., ....... ……………. 202X

| Dibuat Oleh: |  |
| --- | --- |
| (................................................) Pimpinan Rumah Sakit Hewan |  |